# 车辆与动力工程虚拟仿真实验教学中心安全管理规定

1．中心主任全面负责本中心的安全工作。

2．实验教学中心的安全管理包括实验教学中心安全规则、实验教学中心安全防护和实验教学中心劳动安全保护三大内容。实验教学中心的安全管理贯彻“安全第一，预防为主”和“谁主管，谁负责”的原则。主任应对实验教学中心安全管理状况定期组织检查考评。

3．实验教学中心设立兼职安全员2人，协助实验教学中心主任做好安全工作。

4．有特殊技术安全要求或危险性较大的实验设施应采取妥善的防护措施，必要时设置警示牌。学生实验、实习使用有特殊技术安全要求的仪器设备，任课教师和实验教学中心工作人员应负责对学生进行安全教育并监督学生按规程操作。

5．实验教学中心要加强安全用电、用火、用油、用易燃气体管理，遵守用电管理制度，按要求配备消防设备和设施。

大功率电器设备要经常检查电源、导线，及时排除隐患。发现电器起火时应首先切断电源，立即用干粉灭火器灭火，严禁用水灭火。

在实验过程中用火时，实验用具应远离易燃、易爆物品，实验过程中教师及学生应严格遵守操作规程。

在实验过程中用油、易燃气体时，实验前实验教师应检测有无泄漏现象，实验过程中教师及学生应严格遵守操作规程。

6．实验用易燃、易爆、有毒、有放射性物品要指定专人管理，按要求设立专用存储场所，健全领用、销毁制度。

7．实验教学中心要定期开展安全检查和安全教育，及时消除防火、防盗、防爆等工作中的各种不安全隐患。

车辆与动力工程虚拟仿真实验教学中心

2010年9月